## Лист1
г. Новочеркасск
|  |  | Испытательное оборудование |  |  | КСПАД
Заводской номер:
|  | Номер протокола № |  | #IDTEST#
Объект испытания |  | #SERIAL#
Заводской номер: |  | #TESTITEM_NAME#
|  |  |  | Время испытания |  |  | #DATE#
#TIME#
Номинальные параметры
| P, kW | U line, V | I, А | #RSM# | Схема соединения обмоток
| #P2# | #UN# | #IN# | #NASYNC# | #SCHEME#
#MGRNAME#
| U, V | R15, МΩ | R60, МΩ | Kabs, о.е. | Результат
| #MGRU# | #MGRR15# | #MGRR60# | #MGRKABS# | #MGRRESULT#
#VIUNAME#
U, V |  | I, мА |  | Time, sec | Результат
#VIUU# |  | #VIUI# |  | #VIUTIME# | #VIURESULT#
#IKASNAME#
R uv, Ω |  | R vw, Ω |  | R wu, Ω
#IKASR1# |  | #IKASR2# |  | #IKASR3#
R u, Ω |  | R v, Ω |  | R w, Ω
#IKASR11# |  | #IKASR21# |  | #IKASR31#
|  | #DEVIATION# |  | Результат
|  | #IKASDEV# |  | #IKASRESULT#
#HHNAME#
Uuv, V | Uvw, V | Uwu, V | Iu, А | Iv, А | Iw, А | P1, kW | cosφ
#HHUAB# | #HHUBC# | #HHUCA# | #HHIA# | #HHIB# | #HHIC# | #HHP1# | #HHCOS#
Результат |  |  |  | #HHRESULT#
#TLNAME#
Заданное U, В | Измеренное U, В | Ток, А | P измеренная, Вт | Индукция, Тл
#TLUSET# | #TLUIZM# | #TLUI# | #TLP# | #TLIND#
P стали приведенная к 1 Тл, Вт |  | Напряженность, А/м |  | Удельные потери, Вт/кг
#TLP# |  | #TLINT# |  | #TLLOS#
Результат |  |  |  | #TLRESULT#
Рекомендации
Оператор |  | #OPERATOR# |  |  | Дата | #DATE#